제 품 명 칭		의료용가위
제 품 모 델		XSHEAR Trauma Shears (16T7T-BK)	수입사 / 제조사	휴메드인터내셔날 / 52nd Street Trading LLC
참고그림
용 도	인체 조직의 절단 및 절개 등에 사용하는 재사용 가능한 수동식 의료용 가위
주요제원 및 성 능	○ 인체 조직의 절단 및 절개 등에 사용할 수 있다. ○ 가위의 날은 ‘일본 SUS 420 J2’ 스테인리스강 재질이다. ○ 가위의 날 부분은 환자를 보호를 위해 곡선 형태(특허)로 처리되어 있다. ○ 가위의 날 부분은 추가 부식 방지를 위한 티타늄 카보니트라이드(TiCN) 코팅이 되어있다. (인장강도 등급: 로크웰 경도 52 +/- HRC ) ○ 중앙 볼트는 시간이 지나도 풀리지 않는다. (볼트 재질 : 300 스테인리스강) ○ 손잡이는 미끄럼 방지 및 부드럽게 제작되어 있다. [손잡이 재질 : 겉면 폴리프로필렌 /안쪽면 TPE (Thermo Plastic Elastomer)] ○ 색상 : 블랙 ○ 사이즈 - 날두께 : 3mm - 총무게 : 113.4g - 크 기 : 8.79 x 19.38 x 0.9cm(±10) (손잡이 측면 폭 : 0.9cm) 8.79 x 19.38 x 0.6cm(±10) (날 측면 폭 : 0.6cm) 절삭면 : 5.08cm (절삭면은 접합부 분이 없는 원피스) ○ 본 제품은 의료기기이므로 전문 교육을 받은 자만이 사용할 수 있다. ○ 사용 전에는 반드시 세척 및 멸균한 이후에 사용한다. ○ 세척방법 : 흐르는 물에 기기를 세척하고 시판되는 소독제를 사용하여 제품을 소독한다. ○ 멸균방법 : 고압증기멸균(오토글레이브/autoclavable), 143°C, 고온멸균가능, 시간 4-5분
구성품	의료용 가위 1개, 보관용 케이스 1개