제 품 명 칭		구급장비가방
제 품 모 델		G35000GN, G3500RE (G3+ RESPONDER)	수입사 / 제조사	휴메드인터내셔날 STATPACKS(미국)
참고그림
용 도	응급현장에서 사용되는 구급장비 및 처치기구 등을 수납, 보관할 수 있는 가방
주요제원 및 성 능	<성능> ○ 전면에 강화 플라스틱 레일이 있어 바닥에 내려놓고 뒷면을 열어 사용할 수 있다. ○ 어깨끈이 상단 알루미늄 트랙과 연결 되어있다. ○ 내마모성이 뛰어난 반사재를 사용하여 제품의 야간 시인성이 좋다. ○ 가방안이 벨크로 처리되어 있어 다른 벨크로 모듈을 붙여 사용할 수 있다. ○ 하드쉘 및 패딩처리가 되어 있어 내용물을 보호 한다. ○ 타폴린 재질에 1온스 우레탄 코팅이 되어 오염에 강하다. ○ 메쉬망 포켓이 각 측면마다 있어 각종 구성품 수납이 용이 하다. ○ 색상 : 그린, 레드 ○ 용량 : 59L ○ 중량 : 2.75kg ○ 사이즈 : 72.5cm x 43cm x 17.5cm ○ 본 제품은 가방을 제외한 모든 구성품(의료기기제품포함)은 별도 구매하여야 한다. <인증>
구성품	본체 1개