제 품 명 칭		수동식 혈압계
제 품 모 델		SWITCH 2.0 SMART	제조사	ERKA(독일)
참고그림
용 도	환자의 혈압을 측정하는 아네로이드 형식의 혈압계
주요제원 및 성 능	<성능> ○ 혈압계는 작동이 편리한 Palm 방식으로 압력게이지와 밸브 일체형 이다. ○ 커프는 내구성과 접착성이 뛰어나야 하며 적절하게 조절하여 사용할 수 있다. ○ 커프는 LATEX FREE, DEHP FREE. ○ MRI 적합 하다. ○ 동맥 방향에 대한 표시가 되어 있어 신속한 사용이 가능하다. ○ 혈압계의 압력게이지는300mmHg까지 측정이 가능하다. ○ 게이지와 펌프볼의 360°회전으로 오른손잡이, 왼손잡이 사용자 모두 사용가능 하다. ○ 게이지와 펌프볼의 분리 가능 하다. ○ 유아 소아 커프 추가 구매 가능하다. ○ 무게 : 126g ○ 게이즈 사이즈 : 70mm(테두리포함) ○ 측정범위 : 0~300 mmHg (2 mmHg씩 조절 가능) ○ 측정 정확도 : ± 3 mmHg <인증> ○ CE인증
구성품	본체 1개 / 커프(성인) 1개 / 파우치 1개